                                 Neoprene O-Ring  Reference Chart

      YORK P/N                     AS568#             Thread size(Tube size)             McMaster-Carr P/N

	      028-12961-001
	           904
	       7/16-20 unf    (1/4" Tube)
	          94115K479

	      028-12961-002
	           905
	       1/2-20 unf (5/16" Tube)
	          94115K48

	      028-12961-003
	           906
	       9/16-18 unf (3/8" Tube)
	          94115K481

	      028-12961-004
	           908
	      3/4-16 unf   (1/2" Tube)
	          94115K483

	      028-12961-005
	           910
	      7/8-14 unf (5/8" Tube)
	          94115K485

	      028-12961-006
	           912
	      1-1/16-12 unf (3/4" Tube)
	          94115K487

	      028-12961-007
	           914
	      1-3/16-12 unf (7/8" Tube)
	          94115K489

	      028-12961-008
	           916
	      1-5/16- 12 unf (1" Tube)
	          94115K49

	      028-12961-009
	           136
	      2-1/4 - 12 unf  
	          94115K136

	      028-12961-010
	           932
	      2-1/2 - 12 unf
	          94115K495

	      028-12961-011
	           011
	      9/16 - 18 unf   (1/4" face seal)
	          94115K011

	      028-12961-012
	           012
	      11/16 - 16 unf   (3/8" face seal)
	          94115K012

	      028-12961-013
	           014
	      13/16 - 16 unf   (1/2" face seal)
	          94115K014

	      028-12961-014
	           016
	      1  - 14 unf   (5/8" face seal)
	          94115K016

	      028-12961-015
	           018
	      1- 3/16 - 12 unf (3/4" face seal)
	          94115K018

	      028-12961-016
	           021
	      1- 7/16 -12 unf (1" face seal)
	          94115K021

	      028-12961-017
	           920
	      1 - 5/8 -12 unf (1-1/4" tube)
	          94115K492

	      028-12961-018
	           022
	      1-1/8 -18 unf
	          94115K022

	      028-12961-019
	           029
	      2- 12 unf (1-1/2" face seal)
	          94115K029

	      028-12961-020
	           924
	      1-7/8 - 12 unf (1-1/2" tube)
	          94115K493

	      028-12961-021
	           903
	      3/8 - 24 unf (3/16" tube)
	          94115K478

	      028-12961-022
	           025
	      1-11/16 - 12 unf (1-1/4" face seal)
	          94115K025

	      028-12961-023
	           235
	      2" Norris Valve
	          94115K235

	      028-12961-024
	           237
	      2-1/2" Norris Valve
	          94115K237

	      028-12961-025
	           346
	      3" Norris Valve
	          94115K346

	      028-12961-026
	           430
	     4" Norris Valve
	          94115K43

	      028-12961-027
	           437
	     5" Norris Valve
	          94115K437

	      028-12961-028
	           440
	     6" Norris Valve
	          94115K44

	      028-12961-029
	           446
	     8" Norris Valve
	          94115K446

	      028-12961-030
	           451
	     10" Norris Valve
	          94115K451

	      028-12961-031
	           455
	     12" Norris Valve
	          94115K455

	      028-12961-032
	           458
	     14" Norris Valve
	          94115K458

	      028-12961-033
	           462
	     16" Norris Valve
	          94115K462

	      028-12961-034
	           466
	     18" Norris Valve
	          94115K466


