[image: image1.emf]10 R1150

2

-90.0 KPa -133.7 ºC 1050.0 KPa -47.5 ºC -130.0 ºC -85.6 KPa

-85.0 KPa -129.5 ºC 1075.0 KPa -46.8 ºC -125.0 ºC -77.6 KPa

-80.0 KPa -126.3 ºC 1100.0 KPa -46.1 ºC -120.0 ºC -66.6 KPa

-75.0 KPa -123.7 ºC 1125.0 KPa -45.5 ºC -115.0 ºC -51.8 KPa

-70.0 KPa -121.4 ºC 1150.0 KPa -44.8 ºC -110.0 ºC -32.3 KPa

-65.0 KPa -119.4 ºC 1175.0 KPa -44.2 ºC -105.0 ºC -7.3 KPa

-60.0 KPa -117.6 ºC 1200.0 KPa -43.6 ºC -100.0 ºC 24.3 KPa

-55.0 KPa -116.0 ºC 1225.0 KPa -43.0 ºC -95.0 ºC 63.6 KPa

-50.0 KPa -114.5 ºC 1250.0 KPa -42.3 ºC -90.0 ºC 111.6 KPa

-45.0 KPa -113.1 ºC 1275.0 KPa -41.7 ºC -85.0 ºC 169.5 KPa

-40.0 KPa -111.8 ºC 1300.0 KPa -41.2 ºC -80.0 ºC 238.6 KPa

-35.0 KPa -110.6 ºC 1325.0 KPa -40.6 ºC -75.0 ºC 320.1 KPa

-30.0 KPa -109.5 ºC 1350.0 KPa -40.0 ºC -70.0 ºC 415.3 KPa

-25.0 KPa -108.4 ºC 1375.0 KPa -39.4 ºC -65.0 ºC 525.5 KPa

-20.0 KPa -107.4 ºC 1400.0 KPa -38.9 ºC -60.0 ºC 652.1 KPa

-15.0 KPa -106.4 ºC 1425.0 KPa -38.3 ºC -55.0 ºC 796.3 KPa

-10.0 KPa -105.5 ºC 1450.0 KPa -37.7 ºC -50.0 ºC 959.7 KPa

-5.0 KPa -104.6 ºC 1475.0 KPa -37.2 ºC -45.0 ºC 1143.6 KPa

 0 KPa -103.7 ºC 1500.0 KPa -36.7 ºC -40.0 ºC 1349.5 KPa

25.0 KPa -99.9 ºC 1525.0 KPa -36.1 ºC -35.0 ºC 1578.9 KPa

50.0 KPa -96.6 ºC 1550.0 KPa -35.6 ºC -30.0 ºC 1833.5 KPa

75.0 KPa -93.7 ºC 1575.0 KPa -35.1 ºC -25.0 ºC 2114.9 KPa

100.0 KPa -91.1 ºC 1600.0 KPa -34.6 ºC -20.0 ºC 2424.8 KPa

125.0 KPa -88.8 ºC 1625.0 KPa -34.1 ºC

150.0 KPa -86.6 ºC 1650.0 KPa -33.6 ºC

175.0 KPa -84.6 ºC 1675.0 KPa -33.1 ºC

200.0 KPa -82.7 ºC 1700.0 KPa -32.6 ºC

225.0 KPa -80.9 ºC 1725.0 KPa -32.1 ºC

250.0 KPa -79.3 ºC 1750.0 KPa -31.6 ºC

275.0 KPa -77.7 ºC 1775.0 KPa -31.1 ºC

300.0 KPa -76.2 ºC 1800.0 KPa -30.6 ºC

325.0 KPa -74.7 ºC 1825.0 KPa -30.2 ºC

350.0 KPa -73.3 ºC 1850.0 KPa -29.7 ºC

375.0 KPa -72.0 ºC 1875.0 KPa -29.2 ºC

400.0 KPa -70.8 ºC 1900.0 KPa -28.8 ºC

425.0 KPa -69.5 ºC 1925.0 KPa -28.3 ºC

450.0 KPa -68.3 ºC 1950.0 KPa -27.9 ºC

475.0 KPa -67.2 ºC 1975.0 KPa -27.4 ºC

500.0 KPa -66.1 ºC 2000.0 KPa -27.0 ºC

525.0 KPa -65.0 ºC 2025.0 KPa -26.5 ºC

550.0 KPa -64.0 ºC 2050.0 KPa -26.1 ºC

575.0 KPa -63.0 ºC 2075.0 KPa -25.7 ºC

600.0 KPa -62.0 ºC 2100.0 KPa -25.3 ºC

625.0 KPa -61.0 ºC 2125.0 KPa -24.8 ºC

650.0 KPa -60.1 ºC 2150.0 KPa -24.4 ºC

675.0 KPa -59.2 ºC 2175.0 KPa -24.0 ºC

700.0 KPa -58.3 ºC 2200.0 KPa -23.6 ºC

725.0 KPa -57.4 ºC 2225.0 KPa -23.2 ºC

750.0 KPa -56.5 ºC 2250.0 KPa -22.8 ºC

775.0 KPa -55.7 ºC 2275.0 KPa -22.4 ºC

800.0 KPa -54.9 ºC 2300.0 KPa -22.0 ºC

825.0 KPa -54.1 ºC 2325.0 KPa -21.6 ºC

850.0 KPa -53.3 ºC 2350.0 KPa -21.2 ºC

875.0 KPa -52.5 ºC 2375.0 KPa -20.8 ºC

900.0 KPa -51.8 ºC 2400.0 KPa -20.4 ºC

925.0 KPa -51.0 ºC 2425.0 KPa -20.0 ºC

950.0 KPa -50.3 ºC 2450.0 KPa -19.6 ºC

975.0 KPa -49.6 ºC 2475.0 KPa -19.2 ºC

##### KPa -48.9 ºC 2500.0 KPa -18.9 ºC

##### KPa -48.2 ºC 2525.0 KPa -18.5 ºC

TEMP PRESS TEMP PRESS PRESS TEMP PRESS TEMP

Ethylene

CONVERSION TABLE

TEMPERATURE/PRESSURE PRESSURE/TEMPERATURE

METRIC (KPa)


