[image: image1.emf]11 R1270

1

-28.0 IN HG -137.9 ºF 230.0 PSIG 105.8 ºF -130.0 ºF -27.3 IN HG 68.0 ºF 132.9 PSIG

-26.0 IN HG -120.0 ºF 235.0 PSIG 107.4 ºF -125.0 ºF -26.7 IN HG 70.0 ºF 137.2 PSIG

-24.0 IN HG -108.6 ºF 240.0 PSIG 109.0 ºF -120.0 ºF -26.0 IN HG 72.0 ºF 141.6 PSIG

-22.0 IN HG -100.0 ºF 245.0 PSIG 110.6 ºF -115.0 ºF -25.2 IN HG 74.0 ºF 146.0 PSIG

-20.0 IN HG -93.0 ºF 250.0 PSIG 112.1 ºF -110.0 ºF -24.3 IN HG 76.0 ºF 150.6 PSIG

-18.0 IN HG -87.1 ºF 255.0 PSIG 113.7 ºF -105.0 ºF -23.2 IN HG 78.0 ºF 155.2 PSIG

-16.0 IN HG -81.9 ºF 260.0 PSIG 115.2 ºF -100.0 ºF -22.0 IN HG 80.0 ºF 160.0 PSIG

-14.0 IN HG -77.3 ºF 265.0 PSIG 116.7 ºF -95.0 ºF -20.6 IN HG 82.0 ºF 164.8 PSIG

-12.0 IN HG -73.1 ºF 270.0 PSIG 118.1 ºF -90.0 ºF -19.0 IN HG 84.0 ºF 169.7 PSIG

-10.0 IN HG -69.3 ºF 275.0 PSIG 119.6 ºF -85.0 ºF -17.2 IN HG 86.0 ºF 174.8 PSIG

-8.0 IN HG -65.8 ºF 280.0 PSIG 121.0 ºF -80.0 ºF -15.2 IN HG 88.0 ºF 179.9 PSIG

-6.0 IN HG -62.5 ºF 285.0 PSIG 122.4 ºF -75.0 ºF -12.9 IN HG 90.0 ºF 185.1 PSIG

-4.0 IN HG -59.5 ºF 290.0 PSIG 123.8 ºF -70.0 ºF -10.4 IN HG 92.0 ºF 190.4 PSIG

-2.0 IN HG -56.6 ºF 295.0 PSIG 125.2 ºF -65.0 ºF -7.5 IN HG 94.0 ºF 195.9 PSIG

 0 PSIG -53.8 ºF 300.0 PSIG 126.6 ºF -60.0 ºF -4.4 IN HG 96.0 ºF 201.4 PSIG

5.0 PSIG -41.8 ºF 305.0 PSIG 127.9 ºF -55.0 ºF -0.9 IN HG 98.0 ºF 207.0 PSIG

10.0 PSIG -32.0 ºF 310.0 PSIG 129.3 ºF -50.0 ºF 1.5 PSIG 100.0 ºF 212.8 PSIG

15.0 PSIG -23.6 ºF 315.0 PSIG 130.6 ºF -45.0 ºF 3.6 PSIG 102.0 ºF 218.6 PSIG

20.0 PSIG -16.2 ºF 320.0 PSIG 131.9 ºF -40.0 ºF 5.9 PSIG 104.0 ºF 224.6 PSIG

25.0 PSIG -9.6 ºF 325.0 PSIG 133.2 ºF -35.0 ºF 8.4 PSIG 106.0 ºF 230.7 PSIG

30.0 PSIG -3.6 ºF 330.0 PSIG 134.5 ºF -30.0 ºF 11.1 PSIG 108.0 ºF 236.9 PSIG

35.0 PSIG 1.9 ºF 335.0 PSIG 135.7 ºF -25.0 ºF 14.1 PSIG 110.0 ºF 243.2 PSIG

40.0 PSIG 7.0 ºF 340.0 PSIG 137.0 ºF -20.0 ºF 17.4 PSIG 112.0 ºF 249.6 PSIG

45.0 PSIG 11.8 ºF 345.0 PSIG 138.2 ºF -15.0 ºF 20.9 PSIG 114.0 ºF 256.1 PSIG

50.0 PSIG 16.3 ºF 350.0 PSIG 139.4 ºF -10.0 ºF 24.7 PSIG 116.0 ºF 262.8 PSIG

55.0 PSIG 20.5 ºF 355.0 PSIG 140.6 ºF -5.0 ºF 28.8 PSIG 118.0 ºF 269.5 PSIG

60.0 PSIG 24.5 ºF 360.0 PSIG 141.8 ºF 0.0 ºF 33.2 PSIG 120.0 ºF 276.4 PSIG

65.0 PSIG 28.3 ºF 365.0 PSIG 143.0 ºF 2.0 ºF 35.1 PSIG 122.0 ºF 283.4 PSIG

70.0 PSIG 31.9 ºF 370.0 PSIG 144.2 ºF 4.0 ºF 37.0 PSIG 124.0 ºF 290.6 PSIG

75.0 PSIG 35.4 ºF 375.0 PSIG 145.4 ºF 6.0 ºF 39.0 PSIG 126.0 ºF 297.8 PSIG

80.0 PSIG 38.8 ºF 380.0 PSIG 146.5 ºF 8.0 ºF 41.0 PSIG 128.0 ºF 305.2 PSIG

85.0 PSIG 42.0 ºF 385.0 PSIG 147.7 ºF 10.0 ºF 43.1 PSIG 130.0 ºF 312.7 PSIG

90.0 PSIG 45.1 ºF 390.0 PSIG 148.8 ºF 12.0 ºF 45.2 PSIG 132.0 ºF 320.4 PSIG

95.0 PSIG 48.1 ºF 395.0 PSIG 149.9 ºF 14.0 ºF 47.4 PSIG 134.0 ºF 328.2 PSIG

100.0 PSIG 51.0 ºF 400.0 PSIG 151.0 ºF 16.0 ºF 49.7 PSIG 136.0 ºF 336.1 PSIG

105.0 PSIG 53.8 ºF 405.0 PSIG 152.1 ºF 18.0 ºF 52.0 PSIG 138.0 ºF 344.1 PSIG

110.0 PSIG 56.5 ºF 410.0 PSIG 153.2 ºF 20.0 ºF 54.4 PSIG 140.0 ºF 352.3 PSIG

115.0 PSIG 59.1 ºF 415.0 PSIG 154.3 ºF 22.0 ºF 56.9 PSIG 142.0 ºF 360.6 PSIG

120.0 PSIG 61.7 ºF 420.0 PSIG 155.4 ºF 24.0 ºF 59.4 PSIG 144.0 ºF 369.1 PSIG

125.0 PSIG 64.2 ºF 425.0 PSIG 156.4 ºF 26.0 ºF 62.0 PSIG 146.0 ºF 377.7 PSIG

130.0 PSIG 66.6 ºF 430.0 PSIG 157.5 ºF 28.0 ºF 64.6 PSIG 148.0 ºF 386.5 PSIG

135.0 PSIG 69.0 ºF 435.0 PSIG 158.5 ºF 30.0 ºF 67.3 PSIG 150.0 ºF 395.4 PSIG

140.0 PSIG 71.3 ºF 440.0 PSIG 159.6 ºF 32.0 ºF 70.1 PSIG 152.0 ºF 404.4 PSIG

145.0 PSIG 73.5 ºF 445.0 PSIG 160.6 ºF 34.0 ºF 72.9 PSIG 154.0 ºF 413.6 PSIG

150.0 PSIG 75.7 ºF 450.0 PSIG 161.6 ºF 36.0 ºF 75.9 PSIG 156.0 ºF 423.0 PSIG

155.0 PSIG 77.9 ºF 455.0 PSIG 162.6 ºF 38.0 ºF 78.8 PSIG 158.0 ºF 432.5 PSIG

160.0 PSIG 80.0 ºF 460.0 PSIG 163.6 ºF 40.0 ºF 81.9 PSIG 160.0 ºF 442.2 PSIG

165.0 PSIG 82.1 ºF 465.0 PSIG 164.6 ºF 42.0 ºF 85.0 PSIG 162.0 ºF 452.0 PSIG

170.0 PSIG 84.1 ºF 470.0 PSIG 165.6 ºF 44.0 ºF 88.2 PSIG 164.0 ºF 462.0 PSIG

175.0 PSIG 86.1 ºF 475.0 PSIG 166.5 ºF 46.0 ºF 91.5 PSIG 166.0 ºF 472.2 PSIG

180.0 PSIG 88.0 ºF 480.0 PSIG 167.5 ºF 48.0 ºF 94.9 PSIG 168.0 ºF 482.5 PSIG

185.0 PSIG 90.0 ºF 485.0 PSIG 168.5 ºF 50.0 ºF 98.3 PSIG 170.0 ºF 493.0 PSIG

190.0 PSIG 91.8 ºF 490.0 PSIG 169.4 ºF 52.0 ºF 101.8 PSIG 172.0 ºF 503.7 PSIG

195.0 PSIG 93.7 ºF 495.0 PSIG 170.4 ºF 54.0 ºF 105.4 PSIG 174.0 ºF 514.6 PSIG

200.0 PSIG 95.5 ºF 500.0 PSIG 171.3 ºF 56.0 ºF 109.1 PSIG 176.0 ºF 525.7 PSIG

205.0 PSIG 97.3 ºF 505.0 PSIG 172.2 ºF 58.0 ºF 112.9 PSIG

210.0 PSIG 99.0 ºF 510.0 PSIG 173.2 ºF 60.0 ºF 116.7 PSIG

215.0 PSIG 100.8 ºF 515.0 PSIG 174.1 ºF 62.0 ºF 120.6 PSIG

220.0 PSIG 102.5 ºF 520.0 PSIG 175.0 ºF 64.0 ºF 124.7 PSIG

225.0 PSIG 104.1 ºF 525.0 PSIG 175.9 ºF 66.0 ºF 128.8 PSIG

TEMP PRESS TEMP PRESS PRESS TEMP PRESS TEMP

Propylene

CONVERSION TABLE

TEMPERATURE/PRESSURE PRESSURE/TEMPERATURE

IPS ENGLISH


