[image: image1.emf]3 R134a

1

-28.0 IN HG -99.0 ºF 230.0 PSIG 140.2 ºF -90.0 ºF -27.2 IN HG 84.0 ºF 93.6 PSIG

-26.0 IN HG -80.9 ºF 235.0 PSIG 141.7 ºF -85.0 ºF -26.6 IN HG 86.0 ºF 97.1 PSIG

-24.0 IN HG -69.4 ºF 240.0 PSIG 143.3 ºF -80.0 ºF -25.9 IN HG 88.0 ºF 100.7 PSIG

-22.0 IN HG -60.8 ºF 245.0 PSIG 144.8 ºF -75.0 ºF -25.1 IN HG 90.0 ºF 104.4 PSIG

-20.0 IN HG -53.8 ºF 250.0 PSIG 146.2 ºF -70.0 ºF -24.1 IN HG 92.0 ºF 108.2 PSIG

-18.0 IN HG -47.9 ºF 255.0 PSIG 147.7 ºF -65.0 ºF -23.0 IN HG 94.0 ºF 112.1 PSIG

-16.0 IN HG -42.8 ºF 260.0 PSIG 149.1 ºF -60.0 ºF -21.8 IN HG 96.0 ºF 116.1 PSIG

-14.0 IN HG -38.2 ºF 265.0 PSIG 150.6 ºF -55.0 ºF -20.4 IN HG 98.0 ºF 120.1 PSIG

-12.0 IN HG -34.0 ºF 270.0 PSIG 152.0 ºF -50.0 ºF -18.7 IN HG 100.0 ºF 124.3 PSIG

-10.0 IN HG -30.2 ºF 275.0 PSIG 153.3 ºF -45.0 ºF -16.9 IN HG 102.0 ºF 128.5 PSIG

-8.0 IN HG -26.7 ºF 280.0 PSIG 154.7 ºF -40.0 ºF -14.8 IN HG 104.0 ºF 132.9 PSIG

-6.0 IN HG -23.5 ºF 285.0 PSIG 156.0 ºF -35.0 ºF -12.5 IN HG 106.0 ºF 137.3 PSIG

-4.0 IN HG -20.5 ºF 290.0 PSIG 157.4 ºF -30.0 ºF -9.9 IN HG 108.0 ºF 141.9 PSIG

-2.0 IN HG -17.6 ºF 295.0 PSIG 158.7 ºF -25.0 ºF -6.9 IN HG 110.0 ºF 146.5 PSIG

 0 PSIG -14.9 ºF 300.0 PSIG 160.0 ºF -20.0 ºF -3.7 IN HG 112.0 ºF 151.3 PSIG

5.0 PSIG -3.0 ºF 305.0 PSIG 161.3 ºF -15.0 ºF -0.1 IN HG 114.0 ºF 156.1 PSIG

10.0 PSIG 6.7 ºF 310.0 PSIG 162.5 ºF -10.0 ºF 1.9 PSIG 116.0 ºF 161.1 PSIG

15.0 PSIG 14.9 ºF 315.0 PSIG 163.8 ºF -5.0 ºF 4.1 PSIG 118.0 ºF 166.2 PSIG

20.0 PSIG 22.2 ºF 320.0 PSIG 165.0 ºF 0.0 ºF 6.5 PSIG 120.0 ºF 171.3 PSIG

25.0 PSIG 28.7 ºF 325.0 PSIG 166.2 ºF 2.0 ºF 7.5 PSIG 122.0 ºF 176.6 PSIG

30.0 PSIG 34.5 ºF 330.0 PSIG 167.4 ºF 4.0 ºF 8.5 PSIG 124.0 ºF 182.0 PSIG

35.0 PSIG 39.9 ºF 335.0 PSIG 168.6 ºF 6.0 ºF 9.6 PSIG 126.0 ºF 187.5 PSIG

40.0 PSIG 44.9 ºF 340.0 PSIG 169.8 ºF 8.0 ºF 10.8 PSIG 128.0 ºF 193.1 PSIG

45.0 PSIG 49.6 ºF 345.0 PSIG 171.0 ºF 10.0 ºF 11.9 PSIG 130.0 ºF 198.9 PSIG

50.0 PSIG 53.9 ºF 350.0 PSIG 172.1 ºF 12.0 ºF 13.1 PSIG 132.0 ºF 204.7 PSIG

55.0 PSIG 58.0 ºF 355.0 PSIG 173.3 ºF 14.0 ºF 14.4 PSIG 134.0 ºF 210.7 PSIG

60.0 PSIG 61.9 ºF 360.0 PSIG 174.4 ºF 16.0 ºF 15.7 PSIG 136.0 ºF 216.8 PSIG

65.0 PSIG 65.6 ºF 365.0 PSIG 175.5 ºF 18.0 ºF 17.0 PSIG 138.0 ºF 223.0 PSIG

70.0 PSIG 69.2 ºF 370.0 PSIG 176.6 ºF 20.0 ºF 18.4 PSIG 140.0 ºF 229.4 PSIG

75.0 PSIG 72.6 ºF 375.0 PSIG 177.7 ºF 22.0 ºF 19.9 PSIG 142.0 ºF 235.8 PSIG

80.0 PSIG 75.8 ºF 380.0 PSIG 178.8 ºF 24.0 ºF 21.4 PSIG 144.0 ºF 242.4 PSIG

85.0 PSIG 78.9 ºF 385.0 PSIG 179.9 ºF 26.0 ºF 22.9 PSIG 146.0 ºF 249.2 PSIG

90.0 PSIG 81.9 ºF 390.0 PSIG 180.9 ºF 28.0 ºF 24.5 PSIG 148.0 ºF 256.0 PSIG

95.0 PSIG 84.8 ºF 395.0 PSIG 182.0 ºF 30.0 ºF 26.1 PSIG 150.0 ºF 263.0 PSIG

100.0 PSIG 87.6 ºF 400.0 PSIG 183.0 ºF 32.0 ºF 27.8 PSIG 152.0 ºF 270.2 PSIG

105.0 PSIG 90.3 ºF 405.0 PSIG 184.1 ºF 34.0 ºF 29.5 PSIG 154.0 ºF 277.4 PSIG

110.0 PSIG 92.9 ºF 410.0 PSIG 185.1 ºF 36.0 ºF 31.3 PSIG 156.0 ºF 284.9 PSIG

115.0 PSIG 95.5 ºF 415.0 PSIG 186.1 ºF 38.0 ºF 33.2 PSIG 158.0 ºF 292.4 PSIG

120.0 PSIG 97.9 ºF 420.0 PSIG 187.1 ºF 40.0 ºF 35.1 PSIG 160.0 ºF 300.1 PSIG

125.0 PSIG 100.3 ºF 425.0 PSIG 188.1 ºF 42.0 ºF 37.0 PSIG 162.0 ºF 308.0 PSIG

130.0 PSIG 102.7 ºF 430.0 PSIG 189.1 ºF 44.0 ºF 39.1 PSIG 164.0 ºF 316.0 PSIG

135.0 PSIG 105.0 ºF 435.0 PSIG 190.1 ºF 46.0 ºF 41.1 PSIG 166.0 ºF 324.1 PSIG

140.0 PSIG 107.2 ºF 440.0 PSIG 191.0 ºF 48.0 ºF 43.3 PSIG 168.0 ºF 332.4 PSIG

145.0 PSIG 109.3 ºF 445.0 PSIG 192.0 ºF 50.0 ºF 45.5 PSIG 170.0 ºF 340.9 PSIG

150.0 PSIG 111.5 ºF 450.0 PSIG 192.9 ºF 52.0 ºF 47.8 PSIG 172.0 ºF 349.5 PSIG

155.0 PSIG 113.5 ºF 455.0 PSIG 193.9 ºF 54.0 ºF 50.1 PSIG 174.0 ºF 358.2 PSIG

160.0 PSIG 115.6 ºF 460.0 PSIG 194.8 ºF 56.0 ºF 52.5 PSIG 176.0 ºF 367.2 PSIG

165.0 PSIG 117.5 ºF 465.0 PSIG 195.7 ºF 58.0 ºF 54.9 PSIG 178.0 ºF 376.3 PSIG

170.0 PSIG 119.5 ºF 470.0 PSIG 196.7 ºF 60.0 ºF 57.5 PSIG 180.0 ºF 385.6 PSIG

175.0 PSIG 121.4 ºF 475.0 PSIG 197.6 ºF 62.0 ºF 60.1 PSIG 182.0 ºF 395.0 PSIG

180.0 PSIG 123.3 ºF 480.0 PSIG 198.5 ºF 64.0 ºF 62.7 PSIG 184.0 ºF 404.7 PSIG

185.0 PSIG 125.1 ºF 485.0 PSIG 199.4 ºF 66.0 ºF 65.5 PSIG 186.0 ºF 414.5 PSIG

190.0 PSIG 126.9 ºF 490.0 PSIG 200.2 ºF 68.0 ºF 68.3 PSIG 188.0 ºF 424.5 PSIG

195.0 PSIG 128.7 ºF 495.0 PSIG 201.1 ºF 70.0 ºF 71.2 PSIG 190.0 ºF 434.7 PSIG

200.0 PSIG 130.4 ºF 500.0 PSIG 202.0 ºF 72.0 ºF 74.2 PSIG 192.0 ºF 445.1 PSIG

205.0 PSIG 132.1 ºF 505.0 PSIG 202.8 ºF 74.0 ºF 77.2 PSIG 194.0 ºF 455.6 PSIG

210.0 PSIG 133.8 ºF 510.0 PSIG 203.7 ºF 76.0 ºF 80.3 PSIG 196.0 ºF 466.4 PSIG

215.0 PSIG 135.4 ºF 515.0 PSIG 204.5 ºF 78.0 ºF 83.5 PSIG 198.0 ºF 477.4 PSIG

220.0 PSIG 137.0 ºF 520.0 PSIG 205.4 ºF 80.0 ºF 86.8 PSIG 200.0 ºF 488.6 PSIG

225.0 PSIG 138.6 ºF 525.0 PSIG 206.2 ºF 82.0 ºF 90.2 PSIG 202.0 ºF 500.1 PSIG

TEMP PRESS TEMP PRESS PRESS TEMP PRESS TEMP

Refrigerant 134a

CONVERSION TABLE

TEMPERATURE/PRESSURE PRESSURE/TEMPERATURE

IPS ENGLISH


