[image: image1.emf]1 R22

1

-28.0 IN HG -123.5 ºF 230.0 PSIG 111.2 ºF -120.0 ºF -27.7 IN HG 72.0 ºF 125.6 PSIG

-26.0 IN HG -105.8 ºF 235.0 PSIG 112.7 ºF -115.0 ºF -27.2 IN HG 74.0 ºF 130.0 PSIG

-24.0 IN HG -94.6 ºF 240.0 PSIG 114.2 ºF -110.0 ºF -26.6 IN HG 76.0 ºF 134.4 PSIG

-22.0 IN HG -86.2 ºF 245.0 PSIG 115.7 ºF -105.0 ºF -25.9 IN HG 78.0 ºF 138.9 PSIG

-20.0 IN HG -79.4 ºF 250.0 PSIG 117.2 ºF -100.0 ºF -25.0 IN HG 80.0 ºF 143.6 PSIG

-18.0 IN HG -73.6 ºF 255.0 PSIG 118.6 ºF -95.0 ºF -24.1 IN HG 82.0 ºF 148.3 PSIG

-16.0 IN HG -68.6 ºF 260.0 PSIG 120.0 ºF -90.0 ºF -23.0 IN HG 84.0 ºF 153.2 PSIG

-14.0 IN HG -64.1 ºF 265.0 PSIG 121.5 ºF -85.0 ºF -21.7 IN HG 86.0 ºF 158.1 PSIG

-12.0 IN HG -60.0 ºF 270.0 PSIG 122.8 ºF -80.0 ºF -20.2 IN HG 88.0 ºF 163.2 PSIG

-10.0 IN HG -56.3 ºF 275.0 PSIG 124.2 ºF -75.0 ºF -18.5 IN HG 90.0 ºF 168.3 PSIG

-8.0 IN HG -52.9 ºF 280.0 PSIG 125.6 ºF -70.0 ºF -16.6 IN HG 92.0 ºF 173.6 PSIG

-6.0 IN HG -49.7 ºF 285.0 PSIG 126.9 ºF -65.0 ºF -14.4 IN HG 94.0 ºF 179.0 PSIG

-4.0 IN HG -46.8 ºF 290.0 PSIG 128.2 ºF -60.0 ºF -12.0 IN HG 96.0 ºF 184.5 PSIG

-2.0 IN HG -44.0 ºF 295.0 PSIG 129.6 ºF -55.0 ºF -9.2 IN HG 98.0 ºF 190.1 PSIG

 0 PSIG -41.3 ºF 300.0 PSIG 130.8 ºF -50.0 ºF -6.2 IN HG 100.0 ºF 195.9 PSIG

5.0 PSIG -29.7 ºF 305.0 PSIG 132.1 ºF -45.0 ºF -2.7 IN HG 102.0 ºF 201.7 PSIG

10.0 PSIG -20.2 ºF 310.0 PSIG 133.4 ºF -40.0 ºF 0.5 PSIG 104.0 ºF 207.7 PSIG

15.0 PSIG -12.2 ºF 315.0 PSIG 134.6 ºF -35.0 ºF 2.6 PSIG 106.0 ºF 213.8 PSIG

20.0 PSIG -5.1 ºF 320.0 PSIG 135.9 ºF -30.0 ºF 4.9 PSIG 108.0 ºF 220.0 PSIG

25.0 PSIG 1.3 ºF 325.0 PSIG 137.1 ºF -25.0 ºF 7.4 PSIG 110.0 ºF 226.3 PSIG

30.0 PSIG 7.0 ºF 330.0 PSIG 138.3 ºF -20.0 ºF 10.1 PSIG 112.0 ºF 232.7 PSIG

35.0 PSIG 12.3 ºF 335.0 PSIG 139.5 ºF -15.0 ºF 13.2 PSIG 114.0 ºF 239.3 PSIG

40.0 PSIG 17.2 ºF 340.0 PSIG 140.7 ºF -10.0 ºF 16.5 PSIG 116.0 ºF 246.0 PSIG

45.0 PSIG 21.8 ºF 345.0 PSIG 141.8 ºF -5.0 ºF 20.0 PSIG 118.0 ºF 252.9 PSIG

50.0 PSIG 26.1 ºF 350.0 PSIG 143.0 ºF 0.0 ºF 23.9 PSIG 120.0 ºF 259.8 PSIG

55.0 PSIG 30.1 ºF 355.0 PSIG 144.1 ºF 2.0 ºF 25.6 PSIG 122.0 ºF 266.9 PSIG

60.0 PSIG 33.9 ºF 360.0 PSIG 145.3 ºF 4.0 ºF 27.3 PSIG 124.0 ºF 274.2 PSIG

65.0 PSIG 37.6 ºF 365.0 PSIG 146.4 ºF 6.0 ºF 29.1 PSIG 126.0 ºF 281.6 PSIG

70.0 PSIG 41.0 ºF 370.0 PSIG 147.5 ºF 8.0 ºF 30.9 PSIG 128.0 ºF 289.1 PSIG

75.0 PSIG 44.4 ºF 375.0 PSIG 148.6 ºF 10.0 ºF 32.8 PSIG 130.0 ºF 296.7 PSIG

80.0 PSIG 47.5 ºF 380.0 PSIG 149.7 ºF 12.0 ºF 34.7 PSIG 132.0 ºF 304.5 PSIG

85.0 PSIG 50.6 ºF 385.0 PSIG 150.8 ºF 14.0 ºF 36.7 PSIG 134.0 ºF 312.5 PSIG

90.0 PSIG 53.6 ºF 390.0 PSIG 151.8 ºF 16.0 ºF 38.7 PSIG 136.0 ºF 320.6 PSIG

95.0 PSIG 56.4 ºF 395.0 PSIG 152.9 ºF 18.0 ºF 40.8 PSIG 138.0 ºF 328.8 PSIG

100.0 PSIG 59.1 ºF 400.0 PSIG 154.0 ºF 20.0 ºF 43.0 PSIG 140.0 ºF 337.2 PSIG

105.0 PSIG 61.8 ºF 405.0 PSIG 155.0 ºF 22.0 ºF 45.2 PSIG 142.0 ºF 345.7 PSIG

110.0 PSIG 64.4 ºF 410.0 PSIG 156.0 ºF 24.0 ºF 47.6 PSIG 144.0 ºF 354.4 PSIG

115.0 PSIG 66.9 ºF 415.0 PSIG 157.0 ºF 26.0 ºF 49.9 PSIG 146.0 ºF 363.2 PSIG

120.0 PSIG 69.3 ºF 420.0 PSIG 158.1 ºF 28.0 ºF 52.4 PSIG 148.0 ºF 372.2 PSIG

125.0 PSIG 71.7 ºF 425.0 PSIG 159.1 ºF 30.0 ºF 54.9 PSIG 150.0 ºF 381.4 PSIG

130.0 PSIG 74.0 ºF 430.0 PSIG 160.1 ºF 32.0 ºF 57.4 PSIG 152.0 ºF 390.7 PSIG

135.0 PSIG 76.3 ºF 435.0 PSIG 161.0 ºF 34.0 ºF 60.1 PSIG 154.0 ºF 400.2 PSIG

140.0 PSIG 78.5 ºF 440.0 PSIG 162.0 ºF 36.0 ºF 62.8 PSIG 156.0 ºF 409.9 PSIG

145.0 PSIG 80.6 ºF 445.0 PSIG 163.0 ºF 38.0 ºF 65.6 PSIG 158.0 ºF 419.7 PSIG

150.0 PSIG 82.7 ºF 450.0 PSIG 163.9 ºF 40.0 ºF 68.5 PSIG 160.0 ºF 429.7 PSIG

155.0 PSIG 84.7 ºF 455.0 PSIG 164.9 ºF 42.0 ºF 71.4 PSIG 162.0 ºF 439.9 PSIG

160.0 PSIG 86.7 ºF 460.0 PSIG 165.8 ºF 44.0 ºF 74.5 PSIG 164.0 ºF 450.3 PSIG

165.0 PSIG 88.7 ºF 465.0 PSIG 166.8 ºF 46.0 ºF 77.6 PSIG 166.0 ºF 460.8 PSIG

170.0 PSIG 90.6 ºF 470.0 PSIG 167.7 ºF 48.0 ºF 80.7 PSIG 168.0 ºF 471.5 PSIG

175.0 PSIG 92.5 ºF 475.0 PSIG 168.6 ºF 50.0 ºF 84.0 PSIG 170.0 ºF 482.5 PSIG

180.0 PSIG 94.4 ºF 480.0 PSIG 169.6 ºF 52.0 ºF 87.3 PSIG 172.0 ºF 493.6 PSIG

185.0 PSIG 96.2 ºF 485.0 PSIG 170.5 ºF 54.0 ºF 90.8 PSIG 174.0 ºF 504.9 PSIG

190.0 PSIG 98.0 ºF 490.0 PSIG 171.4 ºF 56.0 ºF 94.3 PSIG 176.0 ºF 516.4 PSIG

195.0 PSIG 99.7 ºF 495.0 PSIG 172.3 ºF 58.0 ºF 97.9 PSIG

200.0 PSIG 101.4 ºF 500.0 PSIG 173.1 ºF 60.0 ºF 101.6 PSIG

205.0 PSIG 103.1 ºF 505.0 PSIG 174.0 ºF 62.0 ºF 105.4 PSIG

210.0 PSIG 104.8 ºF 510.0 PSIG 174.9 ºF 64.0 ºF 109.2 PSIG

215.0 PSIG 106.4 ºF 515.0 PSIG 175.8 ºF 66.0 ºF 113.2 PSIG

220.0 PSIG 108.0 ºF 520.0 PSIG 176.6 ºF 68.0 ºF 117.2 PSIG

225.0 PSIG 109.6 ºF 525.0 PSIG 177.5 ºF 70.0 ºF 121.4 PSIG

TEMP PRESS TEMP PRESS PRESS TEMP PRESS TEMP

Refrigerant 22

CONVERSION TABLE

TEMPERATURE/PRESSURE PRESSURE/TEMPERATURE

IPS ENGLISH


