[image: image1.emf]2 R23

2

-90.0 KPa -113.1 ºC 1050.0 KPa -26.1 ºC -110.0 ºC -86.7 KPa

-85.0 KPa -108.7 ºC 1075.0 KPa -25.5 ºC -105.0 ºC -79.5 KPa

-80.0 KPa -105.3 ºC 1100.0 KPa -24.8 ºC -100.0 ºC -69.6 KPa

-75.0 KPa -102.5 ºC 1125.0 KPa -24.2 ºC -95.0 ºC -56.3 KPa

-70.0 KPa -100.2 ºC 1150.0 KPa -23.6 ºC -90.0 ºC -38.9 KPa

-65.0 KPa -98.1 ºC 1175.0 KPa -22.9 ºC -85.0 ºC -16.3 KPa

-60.0 KPa -96.2 ºC 1200.0 KPa -22.3 ºC -80.0 ºC 12.4 KPa

-55.0 KPa -94.6 ºC 1225.0 KPa -21.7 ºC -75.0 ºC 48.3 KPa

-50.0 KPa -93.0 ºC 1250.0 KPa -21.1 ºC -70.0 ºC 92.6 KPa

-45.0 KPa -91.6 ºC 1275.0 KPa -20.5 ºC -65.0 ºC 146.5 KPa

-40.0 KPa -90.3 ºC 1300.0 KPa -20.0 ºC -60.0 ºC 211.4 KPa

-35.0 KPa -89.1 ºC 1325.0 KPa -19.4 ºC -55.0 ºC 288.6 KPa

-30.0 KPa -87.9 ºC 1350.0 KPa -18.8 ºC -50.0 ºC 379.6 KPa

-25.0 KPa -86.8 ºC 1375.0 KPa -18.3 ºC -45.0 ºC 485.7 KPa

-20.0 KPa -85.7 ºC 1400.0 KPa -17.7 ºC -40.0 ºC 608.6 KPa

-15.0 KPa -84.8 ºC 1425.0 KPa -17.2 ºC -35.0 ºC 749.7 KPa

-10.0 KPa -83.8 ºC 1450.0 KPa -16.7 ºC -30.0 ºC 910.6 KPa

-5.0 KPa -82.9 ºC 1475.0 KPa -16.1 ºC -25.0 ºC 1093.0 KPa

 0 KPa -82.0 ºC 1500.0 KPa -15.6 ºC -20.0 ºC 1298.7 KPa

25.0 KPa -78.1 ºC 1525.0 KPa -15.1 ºC -15.0 ºC 1529.6 KPa

50.0 KPa -74.8 ºC 1550.0 KPa -14.6 ºC -10.0 ºC 1787.9 KPa

75.0 KPa -71.9 ºC 1575.0 KPa -14.1 ºC -5.0 ºC 2075.8 KPa

100.0 KPa -69.3 ºC 1600.0 KPa -13.6 ºC 0.0 ºC 2396.4 KPa

125.0 KPa -66.9 ºC 1625.0 KPa -13.1 ºC 2.0 ºC 2534.3 KPa

150.0 KPa -64.7 ºC 1650.0 KPa -12.6 ºC 4.0 ºC 2678.3 KPa

175.0 KPa -62.7 ºC 1675.0 KPa -12.1 ºC 6.0 ºC 2828.3 KPa

200.0 KPa -60.8 ºC 1700.0 KPa -11.6 ºC

225.0 KPa -59.1 ºC 1725.0 KPa -11.2 ºC

250.0 KPa -57.4 ºC 1750.0 KPa -10.7 ºC

275.0 KPa -55.8 ºC 1775.0 KPa -10.2 ºC

300.0 KPa -54.3 ºC 1800.0 KPa -9.8 ºC

325.0 KPa -52.9 ºC 1825.0 KPa -9.3 ºC

350.0 KPa -51.5 ºC 1850.0 KPa -8.9 ºC

375.0 KPa -50.2 ºC 1875.0 KPa -8.4 ºC

400.0 KPa -49.0 ºC 1900.0 KPa -8.0 ºC

425.0 KPa -47.8 ºC 1925.0 KPa -7.6 ºC

450.0 KPa -46.6 ºC 1950.0 KPa -7.1 ºC

475.0 KPa -45.5 ºC 1975.0 KPa -6.7 ºC

500.0 KPa -44.4 ºC 2000.0 KPa -6.3 ºC

525.0 KPa -43.3 ºC 2025.0 KPa -5.8 ºC

550.0 KPa -42.3 ºC 2050.0 KPa -5.4 ºC

575.0 KPa -41.3 ºC 2075.0 KPa -5.0 ºC

600.0 KPa -40.3 ºC 2100.0 KPa -4.6 ºC

625.0 KPa -39.4 ºC 2125.0 KPa -4.2 ºC

650.0 KPa -38.5 ºC 2150.0 KPa -3.8 ºC

675.0 KPa -37.6 ºC 2175.0 KPa -3.4 ºC

700.0 KPa -36.7 ºC 2200.0 KPa -3.0 ºC

725.0 KPa -35.8 ºC 2225.0 KPa -2.6 ºC

750.0 KPa -35.0 ºC 2250.0 KPa -2.2 ºC

775.0 KPa -34.2 ºC 2275.0 KPa -1.8 ºC

800.0 KPa -33.4 ºC 2300.0 KPa -1.4 ºC

825.0 KPa -32.6 ºC 2325.0 KPa -1.1 ºC

850.0 KPa -31.8 ºC 2350.0 KPa -0.7 ºC

875.0 KPa -31.1 ºC 2375.0 KPa -0.3 ºC

900.0 KPa -30.3 ºC 2400.0 KPa 0.1 ºC

925.0 KPa -29.6 ºC 2425.0 KPa 0.4 ºC

950.0 KPa -28.9 ºC 2450.0 KPa 0.8 ºC

975.0 KPa -28.2 ºC 2475.0 KPa 1.1 ºC

##### KPa -27.5 ºC 2500.0 KPa 1.5 ºC

##### KPa -26.8 ºC 2525.0 KPa 1.9 ºC

TEMP PRESS TEMP PRESS PRESS TEMP PRESS TEMP

Refrigerant 23

CONVERSION TABLE

TEMPERATURE/PRESSURE PRESSURE/TEMPERATURE

METRIC (KPa)


