[image: image1.emf]2 R23

1

-28.0 IN HG -182.4 ºF 230.0 PSIG 7.0 ºF -180.0 ºF -27.7 IN HG 48.0 ºF 443.6 PSIG

-26.0 IN HG -168.0 ºF 235.0 PSIG 8.2 ºF -175.0 ºF -27.1 IN HG 50.0 ºF 456.9 PSIG

-24.0 IN HG -158.9 ºF 240.0 PSIG 9.4 ºF -170.0 ºF -26.3 IN HG 52.0 ºF 470.5 PSIG

-22.0 IN HG -152.1 ºF 245.0 PSIG 10.6 ºF -165.0 ºF -25.4 IN HG 54.0 ºF 484.5 PSIG

-20.0 IN HG -146.5 ºF 250.0 PSIG 11.8 ºF -160.0 ºF -24.3 IN HG 56.0 ºF 498.7 PSIG

-18.0 IN HG -141.8 ºF 255.0 PSIG 13.0 ºF -155.0 ºF -22.9 IN HG

-16.0 IN HG -137.7 ºF 260.0 PSIG 14.1 ºF -150.0 ºF -21.3 IN HG

-14.0 IN HG -134.1 ºF 265.0 PSIG 15.2 ºF -145.0 ºF -19.4 IN HG

-12.0 IN HG -130.8 ºF 270.0 PSIG 16.4 ºF -140.0 ºF -17.1 IN HG

-10.0 IN HG -127.8 ºF 275.0 PSIG 17.5 ºF -135.0 ºF -14.5 IN HG

-8.0 IN HG -125.0 ºF 280.0 PSIG 18.5 ºF -130.0 ºF -11.5 IN HG

-6.0 IN HG -122.5 ºF 285.0 PSIG 19.6 ºF -125.0 ºF -8.0 IN HG

-4.0 IN HG -120.0 ºF 290.0 PSIG 20.7 ºF -120.0 ºF -4.0 IN HG

-2.0 IN HG -117.8 ºF 295.0 PSIG 21.7 ºF -115.0 ºF 0.3 PSIG

 0 PSIG -115.6 ºF 300.0 PSIG 22.7 ºF -110.0 ºF 2.9 PSIG

5.0 PSIG -106.3 ºF 305.0 PSIG 23.8 ºF -105.0 ºF 5.8 PSIG

10.0 PSIG -98.6 ºF 310.0 PSIG 24.8 ºF -100.0 ºF 9.0 PSIG

15.0 PSIG -92.1 ºF 315.0 PSIG 25.8 ºF -95.0 ºF 12.7 PSIG

20.0 PSIG -86.3 ºF 320.0 PSIG 26.7 ºF -90.0 ºF 16.7 PSIG

25.0 PSIG -81.2 ºF 325.0 PSIG 27.7 ºF -85.0 ºF 21.3 PSIG

30.0 PSIG -76.6 ºF 330.0 PSIG 28.7 ºF -80.0 ºF 26.3 PSIG

35.0 PSIG -72.4 ºF 335.0 PSIG 29.6 ºF -75.0 ºF 31.8 PSIG

40.0 PSIG -68.4 ºF 340.0 PSIG 30.6 ºF -70.0 ºF 37.9 PSIG

45.0 PSIG -64.7 ºF 345.0 PSIG 31.5 ºF -65.0 ºF 44.6 PSIG

50.0 PSIG -61.3 ºF 350.0 PSIG 32.4 ºF -60.0 ºF 52.0 PSIG

55.0 PSIG -58.1 ºF 355.0 PSIG 33.3 ºF -55.0 ºF 60.0 PSIG

60.0 PSIG -55.0 ºF 360.0 PSIG 34.2 ºF -50.0 ºF 68.7 PSIG

65.0 PSIG -52.1 ºF 365.0 PSIG 35.1 ºF -45.0 ºF 78.1 PSIG

70.0 PSIG -49.3 ºF 370.0 PSIG 36.0 ºF -40.0 ºF 88.3 PSIG

75.0 PSIG -46.6 ºF 375.0 PSIG 36.9 ºF -35.0 ºF 99.4 PSIG

80.0 PSIG -44.0 ºF 380.0 PSIG 37.7 ºF -30.0 ºF 111.3 PSIG

85.0 PSIG -41.6 ºF 385.0 PSIG 38.6 ºF -25.0 ºF 124.0 PSIG

90.0 PSIG -39.2 ºF 390.0 PSIG 39.4 ºF -20.0 ºF 137.8 PSIG

95.0 PSIG -36.9 ºF 395.0 PSIG 40.3 ºF -15.0 ºF 152.5 PSIG

100.0 PSIG -34.7 ºF 400.0 PSIG 41.1 ºF -10.0 ºF 168.2 PSIG

105.0 PSIG -32.6 ºF 405.0 PSIG 41.9 ºF -5.0 ºF 185.0 PSIG

110.0 PSIG -30.5 ºF 410.0 PSIG 42.7 ºF 0.0 ºF 202.9 PSIG

115.0 PSIG -28.5 ºF 415.0 PSIG 43.5 ºF 2.0 ºF 210.4 PSIG

120.0 PSIG -26.5 ºF 420.0 PSIG 44.3 ºF 4.0 ºF 218.1 PSIG

125.0 PSIG -24.6 ºF 425.0 PSIG 45.1 ºF 6.0 ºF 226.0 PSIG

130.0 PSIG -22.8 ºF 430.0 PSIG 45.9 ºF 8.0 ºF 234.0 PSIG

135.0 PSIG -21.0 ºF 435.0 PSIG 46.7 ºF 10.0 ºF 242.3 PSIG

140.0 PSIG -19.2 ºF 440.0 PSIG 47.4 ºF 12.0 ºF 250.8 PSIG

145.0 PSIG -17.5 ºF 445.0 PSIG 48.2 ºF 14.0 ºF 259.5 PSIG

150.0 PSIG -15.8 ºF 450.0 PSIG 49.0 ºF 16.0 ºF 268.4 PSIG

155.0 PSIG -14.2 ºF 455.0 PSIG 49.7 ºF 18.0 ºF 277.5 PSIG

160.0 PSIG -12.6 ºF 460.0 PSIG 50.5 ºF 20.0 ºF 286.9 PSIG

165.0 PSIG -11.0 ºF 465.0 PSIG 51.2 ºF 22.0 ºF 296.4 PSIG

170.0 PSIG -9.4 ºF 470.0 PSIG 51.9 ºF 24.0 ºF 306.2 PSIG

175.0 PSIG -7.9 ºF 475.0 PSIG 52.6 ºF 26.0 ºF 316.2 PSIG

180.0 PSIG -6.5 ºF 480.0 PSIG 53.4 ºF 28.0 ºF 326.5 PSIG

185.0 PSIG -5.0 ºF 485.0 PSIG 54.1 ºF 30.0 ºF 337.0 PSIG

190.0 PSIG -3.6 ºF 490.0 PSIG 54.8 ºF 32.0 ºF 347.8 PSIG

195.0 PSIG -2.2 ºF 495.0 PSIG 55.5 ºF 34.0 ºF 358.8 PSIG

200.0 PSIG -0.8 ºF 500.0 PSIG 56.2 ºF 36.0 ºF 370.1 PSIG

205.0 PSIG 0.6 ºF 505.0 PSIG 56.9 ºF 38.0 ºF 381.6 PSIG

210.0 PSIG 1.9 ºF 510.0 PSIG 57.5 ºF 40.0 ºF 393.5 PSIG

215.0 PSIG 3.2 ºF 515.0 PSIG 58.2 ºF 42.0 ºF 405.6 PSIG

220.0 PSIG 4.5 ºF 520.0 PSIG 58.9 ºF 44.0 ºF 418.0 PSIG

225.0 PSIG 5.8 ºF 525.0 PSIG 59.6 ºF 46.0 ºF 430.7 PSIG

TEMP PRESS TEMP PRESS PRESS TEMP PRESS TEMP

Refrigerant 23

CONVERSION TABLE

TEMPERATURE/PRESSURE PRESSURE/TEMPERATURE

IPS ENGLISH


