[image: image1.emf]4 R290

1

-28.0 IN HG -129.6 ºF 230.0 PSIG 120.9 ºF -120.0 ºF -27.1 IN HG 72.0 ºF 113.6 PSIG

-26.0 IN HG -111.3 ºF 235.0 PSIG 122.6 ºF -115.0 ºF -26.5 IN HG 74.0 ºF 117.3 PSIG

-24.0 IN HG -99.7 ºF 240.0 PSIG 124.2 ºF -110.0 ºF -25.8 IN HG 76.0 ºF 121.2 PSIG

-22.0 IN HG -90.9 ºF 245.0 PSIG 125.8 ºF -105.0 ºF -25.0 IN HG 78.0 ºF 125.1 PSIG

-20.0 IN HG -83.8 ºF 250.0 PSIG 127.4 ºF -100.0 ºF -24.1 IN HG 80.0 ºF 129.0 PSIG

-18.0 IN HG -77.8 ºF 255.0 PSIG 129.0 ºF -95.0 ºF -23.0 IN HG 82.0 ºF 133.1 PSIG

-16.0 IN HG -72.5 ºF 260.0 PSIG 130.6 ºF -90.0 ºF -21.8 IN HG 84.0 ºF 137.2 PSIG

-14.0 IN HG -67.8 ºF 265.0 PSIG 132.1 ºF -85.0 ºF -20.4 IN HG 86.0 ºF 141.5 PSIG

-12.0 IN HG -63.5 ºF 270.0 PSIG 133.6 ºF -80.0 ºF -18.8 IN HG 88.0 ºF 145.8 PSIG

-10.0 IN HG -59.6 ºF 275.0 PSIG 135.1 ºF -75.0 ºF -17.0 IN HG 90.0 ºF 150.2 PSIG

-8.0 IN HG -56.0 ºF 280.0 PSIG 136.6 ºF -70.0 ºF -15.0 IN HG 92.0 ºF 154.7 PSIG

-6.0 IN HG -52.6 ºF 285.0 PSIG 138.0 ºF -65.0 ºF -12.7 IN HG 94.0 ºF 159.2 PSIG

-4.0 IN HG -49.5 ºF 290.0 PSIG 139.5 ºF -60.0 ºF -10.2 IN HG 96.0 ºF 163.9 PSIG

-2.0 IN HG -46.5 ºF 295.0 PSIG 140.9 ºF -55.0 ºF -7.4 IN HG 98.0 ºF 168.7 PSIG

 0 PSIG -43.7 ºF 300.0 PSIG 142.3 ºF -50.0 ºF -4.3 IN HG 100.0 ºF 173.5 PSIG

5.0 PSIG -31.4 ºF 305.0 PSIG 143.7 ºF -45.0 ºF -0.9 IN HG 102.0 ºF 178.5 PSIG

10.0 PSIG -21.3 ºF 310.0 PSIG 145.1 ºF -40.0 ºF 1.4 PSIG 104.0 ºF 183.5 PSIG

15.0 PSIG -12.6 ºF 315.0 PSIG 146.4 ºF -35.0 ºF 3.4 PSIG 106.0 ºF 188.6 PSIG

20.0 PSIG -5.0 ºF 320.0 PSIG 147.8 ºF -30.0 ºF 5.6 PSIG 108.0 ºF 193.9 PSIG

25.0 PSIG 1.8 ºF 325.0 PSIG 149.1 ºF -25.0 ºF 8.0 PSIG 110.0 ºF 199.2 PSIG

30.0 PSIG 8.0 ºF 330.0 PSIG 150.4 ºF -20.0 ºF 10.7 PSIG 112.0 ºF 204.6 PSIG

35.0 PSIG 13.7 ºF 335.0 PSIG 151.7 ºF -15.0 ºF 13.5 PSIG 114.0 ºF 210.1 PSIG

40.0 PSIG 18.9 ºF 340.0 PSIG 153.0 ºF -10.0 ºF 16.7 PSIG 116.0 ºF 215.8 PSIG

45.0 PSIG 23.9 ºF 345.0 PSIG 154.3 ºF -5.0 ºF 20.0 PSIG 118.0 ºF 221.5 PSIG

50.0 PSIG 28.5 ºF 350.0 PSIG 155.5 ºF 0.0 ºF 23.6 PSIG 120.0 ºF 227.4 PSIG

55.0 PSIG 32.9 ºF 355.0 PSIG 156.8 ºF 2.0 ºF 25.2 PSIG 122.0 ºF 233.3 PSIG

60.0 PSIG 37.0 ºF 360.0 PSIG 158.0 ºF 4.0 ºF 26.7 PSIG 124.0 ºF 239.4 PSIG

65.0 PSIG 40.9 ºF 365.0 PSIG 159.2 ºF 6.0 ºF 28.3 PSIG 126.0 ºF 245.5 PSIG

70.0 PSIG 44.7 ºF 370.0 PSIG 160.4 ºF 8.0 ºF 30.0 PSIG 128.0 ºF 251.8 PSIG

75.0 PSIG 48.3 ºF 375.0 PSIG 161.6 ºF 10.0 ºF 31.7 PSIG 130.0 ºF 258.2 PSIG

80.0 PSIG 51.7 ºF 380.0 PSIG 162.8 ºF 12.0 ºF 33.5 PSIG 132.0 ºF 264.7 PSIG

85.0 PSIG 55.1 ºF 385.0 PSIG 164.0 ºF 14.0 ºF 35.3 PSIG 134.0 ºF 271.3 PSIG

90.0 PSIG 58.3 ºF 390.0 PSIG 165.1 ºF 16.0 ºF 37.2 PSIG 136.0 ºF 278.0 PSIG

95.0 PSIG 61.3 ºF 395.0 PSIG 166.3 ºF 18.0 ºF 39.1 PSIG 138.0 ºF 284.8 PSIG

100.0 PSIG 64.3 ºF 400.0 PSIG 167.4 ºF 20.0 ºF 41.0 PSIG 140.0 ºF 291.8 PSIG

105.0 PSIG 67.2 ºF 405.0 PSIG 168.5 ºF 22.0 ºF 43.1 PSIG 142.0 ºF 298.9 PSIG

110.0 PSIG 70.0 ºF 410.0 PSIG 169.7 ºF 24.0 ºF 45.1 PSIG 144.0 ºF 306.1 PSIG

115.0 PSIG 72.8 ºF 415.0 PSIG 170.8 ºF 26.0 ºF 47.3 PSIG 146.0 ºF 313.4 PSIG

120.0 PSIG 75.4 ºF 420.0 PSIG 171.9 ºF 28.0 ºF 49.5 PSIG 148.0 ºF 320.9 PSIG

125.0 PSIG 78.0 ºF 425.0 PSIG 172.9 ºF 30.0 ºF 51.7 PSIG 150.0 ºF 328.4 PSIG

130.0 PSIG 80.5 ºF 430.0 PSIG 174.0 ºF 32.0 ºF 54.0 PSIG 152.0 ºF 336.1 PSIG

135.0 PSIG 82.9 ºF 435.0 PSIG 175.1 ºF 34.0 ºF 56.4 PSIG 154.0 ºF 344.0 PSIG

140.0 PSIG 85.3 ºF 440.0 PSIG 176.1 ºF 36.0 ºF 58.8 PSIG 156.0 ºF 351.9 PSIG

145.0 PSIG 87.6 ºF 445.0 PSIG 177.2 ºF 38.0 ºF 61.3 PSIG 158.0 ºF 360.0 PSIG

150.0 PSIG 89.9 ºF 450.0 PSIG 178.2 ºF 40.0 ºF 63.8 PSIG 160.0 ºF 368.3 PSIG

155.0 PSIG 92.2 ºF 455.0 PSIG 179.3 ºF 42.0 ºF 66.4 PSIG 162.0 ºF 376.7 PSIG

160.0 PSIG 94.3 ºF 460.0 PSIG 180.3 ºF 44.0 ºF 69.1 PSIG 164.0 ºF 385.2 PSIG

165.0 PSIG 96.5 ºF 465.0 PSIG 181.3 ºF 46.0 ºF 71.8 PSIG 166.0 ºF 393.8 PSIG

170.0 PSIG 98.6 ºF 470.0 PSIG 182.3 ºF 48.0 ºF 74.6 PSIG 168.0 ºF 402.6 PSIG

175.0 PSIG 100.6 ºF 475.0 PSIG 183.3 ºF 50.0 ºF 77.5 PSIG 170.0 ºF 411.6 PSIG

180.0 PSIG 102.6 ºF 480.0 PSIG 184.3 ºF 52.0 ºF 80.4 PSIG 172.0 ºF 420.7 PSIG

185.0 PSIG 104.6 ºF 485.0 PSIG 185.3 ºF 54.0 ºF 83.4 PSIG 174.0 ºF 429.9 PSIG

190.0 PSIG 106.5 ºF 490.0 PSIG 186.3 ºF 56.0 ºF 86.5 PSIG 176.0 ºF 439.3 PSIG

195.0 PSIG 108.4 ºF 495.0 PSIG 187.2 ºF 58.0 ºF 89.6 PSIG 178.0 ºF 448.8 PSIG

200.0 PSIG 110.3 ºF 500.0 PSIG 188.2 ºF 60.0 ºF 92.8 PSIG 180.0 ºF 458.6 PSIG

205.0 PSIG 112.1 ºF 505.0 PSIG 189.1 ºF 62.0 ºF 96.1 PSIG 182.0 ºF 468.4 PSIG

210.0 PSIG 113.9 ºF 510.0 PSIG 190.1 ºF 64.0 ºF 99.4 PSIG 184.0 ºF 478.5 PSIG

215.0 PSIG 115.7 ºF 515.0 PSIG 191.0 ºF 66.0 ºF 102.9 PSIG 186.0 ºF 488.7 PSIG

220.0 PSIG 117.5 ºF 520.0 PSIG 191.9 ºF 68.0 ºF 106.4 PSIG 188.0 ºF 499.0 PSIG

225.0 PSIG 119.2 ºF 525.0 PSIG 192.9 ºF 70.0 ºF 110.0 PSIG 190.0 ºF 509.6 PSIG

TEMP PRESS TEMP PRESS PRESS TEMP PRESS TEMP

Propane

CONVERSION TABLE

TEMPERATURE/PRESSURE PRESSURE/TEMPERATURE

IPS ENGLISH


