[image: image1.emf]5 R507

1

-28.0 IN HG -129.5 ºF 230.0 PSIG 96.1 ºF -120.0 ºF -27.0 IN HG 72.0 ºF 158.7 PSIG

-26.0 IN HG -113.1 ºF 235.0 PSIG 97.5 ºF -115.0 ºF -26.3 IN HG 74.0 ºF 163.9 PSIG

-24.0 IN HG -102.6 ºF 240.0 PSIG 99.0 ºF -110.0 ºF -25.5 IN HG 76.0 ºF 169.2 PSIG

-22.0 IN HG -94.7 ºF 245.0 PSIG 100.4 ºF -105.0 ºF -24.5 IN HG 78.0 ºF 174.7 PSIG

-20.0 IN HG -88.3 ºF 250.0 PSIG 101.8 ºF -100.0 ºF -23.4 IN HG 80.0 ºF 180.3 PSIG

-18.0 IN HG -82.8 ºF 255.0 PSIG 103.2 ºF -95.0 ºF -22.1 IN HG 82.0 ºF 186.0 PSIG

-16.0 IN HG -78.0 ºF 260.0 PSIG 104.6 ºF -90.0 ºF -20.6 IN HG 84.0 ºF 191.9 PSIG

-14.0 IN HG -73.8 ºF 265.0 PSIG 105.9 ºF -85.0 ºF -18.8 IN HG 86.0 ºF 197.8 PSIG

-12.0 IN HG -69.9 ºF 270.0 PSIG 107.2 ºF -80.0 ºF -16.9 IN HG 88.0 ºF 203.9 PSIG

-10.0 IN HG -66.4 ºF 275.0 PSIG 108.5 ºF -75.0 ºF -14.6 IN HG 90.0 ºF 210.2 PSIG

-8.0 IN HG -63.2 ºF 280.0 PSIG 109.8 ºF -70.0 ºF -12.0 IN HG 92.0 ºF 216.6 PSIG

-6.0 IN HG -60.1 ºF 285.0 PSIG 111.1 ºF -65.0 ºF -9.1 IN HG 94.0 ºF 223.1 PSIG

-4.0 IN HG -57.3 ºF 290.0 PSIG 112.4 ºF -60.0 ºF -5.9 IN HG 96.0 ºF 229.7 PSIG

-2.0 IN HG -54.6 ºF 295.0 PSIG 113.6 ºF -55.0 ºF -2.3 IN HG 98.0 ºF 236.6 PSIG

 0 PSIG -52.1 ºF 300.0 PSIG 114.8 ºF -50.0 ºF 0.9 PSIG 100.0 ºF 243.5 PSIG

5.0 PSIG -41.0 ºF 305.0 PSIG 116.0 ºF -45.0 ºF 3.1 PSIG 102.0 ºF 250.6 PSIG

10.0 PSIG -31.8 ºF 310.0 PSIG 117.2 ºF -40.0 ºF 5.5 PSIG 104.0 ºF 257.9 PSIG

15.0 PSIG -24.0 ºF 315.0 PSIG 118.4 ºF -35.0 ºF 8.2 PSIG 106.0 ºF 265.3 PSIG

20.0 PSIG -17.1 ºF 320.0 PSIG 119.6 ºF -30.0 ºF 11.1 PSIG 108.0 ºF 272.9 PSIG

25.0 PSIG -11.0 ºF 325.0 PSIG 120.7 ºF -25.0 ºF 14.3 PSIG 110.0 ºF 280.6 PSIG

30.0 PSIG -5.4 ºF 330.0 PSIG 121.8 ºF -20.0 ºF 17.8 PSIG 112.0 ºF 288.6 PSIG

35.0 PSIG -0.2 ºF 335.0 PSIG 123.0 ºF -15.0 ºF 21.7 PSIG 114.0 ºF 296.6 PSIG

40.0 PSIG 4.6 ºF 340.0 PSIG 124.1 ºF -10.0 ºF 25.8 PSIG 116.0 ºF 304.9 PSIG

45.0 PSIG 9.0 ºF 345.0 PSIG 125.2 ºF -5.0 ºF 30.3 PSIG 118.0 ºF 313.3 PSIG

50.0 PSIG 13.2 ºF 350.0 PSIG 126.2 ºF 0.0 ºF 35.2 PSIG 120.0 ºF 321.9 PSIG

55.0 PSIG 17.2 ºF 355.0 PSIG 127.3 ºF 2.0 ºF 37.3 PSIG 122.0 ºF 330.7 PSIG

60.0 PSIG 20.9 ºF 360.0 PSIG 128.4 ºF 4.0 ºF 39.4 PSIG 124.0 ºF 339.7 PSIG

65.0 PSIG 24.5 ºF 365.0 PSIG 129.4 ºF 6.0 ºF 41.6 PSIG 126.0 ºF 348.9 PSIG

70.0 PSIG 27.9 ºF 370.0 PSIG 130.5 ºF 8.0 ºF 43.8 PSIG 128.0 ºF 358.2 PSIG

75.0 PSIG 31.1 ºF 375.0 PSIG 131.5 ºF 10.0 ºF 46.1 PSIG 130.0 ºF 367.8 PSIG

80.0 PSIG 34.2 ºF 380.0 PSIG 132.5 ºF 12.0 ºF 48.5 PSIG 132.0 ºF 377.6 PSIG

85.0 PSIG 37.2 ºF 385.0 PSIG 133.5 ºF 14.0 ºF 51.0 PSIG 134.0 ºF 387.5 PSIG

90.0 PSIG 40.1 ºF 390.0 PSIG 134.5 ºF 16.0 ºF 53.5 PSIG 136.0 ºF 397.7 PSIG

95.0 PSIG 42.9 ºF 395.0 PSIG 135.5 ºF 18.0 ºF 56.1 PSIG 138.0 ºF 408.1 PSIG

100.0 PSIG 45.6 ºF 400.0 PSIG 136.4 ºF 20.0 ºF 58.8 PSIG 140.0 ºF 418.7 PSIG

105.0 PSIG 48.2 ºF 405.0 PSIG 137.4 ºF 22.0 ºF 61.5 PSIG 142.0 ºF 429.6 PSIG

110.0 PSIG 50.7 ºF 410.0 PSIG 138.4 ºF 24.0 ºF 64.3 PSIG 144.0 ºF 440.6 PSIG

115.0 PSIG 53.2 ºF 415.0 PSIG 139.3 ºF 26.0 ºF 67.2 PSIG 146.0 ºF 451.9 PSIG

120.0 PSIG 55.5 ºF 420.0 PSIG 140.2 ºF 28.0 ºF 70.2 PSIG 148.0 ºF 463.5 PSIG

125.0 PSIG 57.9 ºF 425.0 PSIG 141.2 ºF 30.0 ºF 73.3 PSIG 150.0 ºF 475.3 PSIG

130.0 PSIG 60.1 ºF 430.0 PSIG 142.1 ºF 32.0 ºF 76.4 PSIG 152.0 ºF 487.3 PSIG

135.0 PSIG 62.3 ºF 435.0 PSIG 143.0 ºF 34.0 ºF 79.6 PSIG 154.0 ºF 499.6 PSIG

140.0 PSIG 64.4 ºF 440.0 PSIG 143.9 ºF 36.0 ºF 82.9 PSIG 156.0 ºF 512.1 PSIG

145.0 PSIG 66.5 ºF 445.0 PSIG 144.8 ºF 38.0 ºF 86.3 PSIG

150.0 PSIG 68.6 ºF 450.0 PSIG 145.7 ºF 40.0 ºF 89.8 PSIG

155.0 PSIG 70.6 ºF 455.0 PSIG 146.5 ºF 42.0 ºF 93.4 PSIG

160.0 PSIG 72.5 ºF 460.0 PSIG 147.4 ºF 44.0 ºF 97.0 PSIG

165.0 PSIG 74.4 ºF 465.0 PSIG 148.3 ºF 46.0 ºF 100.8 PSIG

170.0 PSIG 76.3 ºF 470.0 PSIG 149.1 ºF 48.0 ºF 104.6 PSIG

175.0 PSIG 78.1 ºF 475.0 PSIG 150.0 ºF 50.0 ºF 108.6 PSIG

180.0 PSIG 79.9 ºF 480.0 PSIG 150.8 ºF 52.0 ºF 112.6 PSIG

185.0 PSIG 81.6 ºF 485.0 PSIG 151.6 ºF 54.0 ºF 116.7 PSIG

190.0 PSIG 83.4 ºF 490.0 PSIG 152.4 ºF 56.0 ºF 121.0 PSIG

195.0 PSIG 85.1 ºF 495.0 PSIG 153.3 ºF 58.0 ºF 125.3 PSIG

200.0 PSIG 86.7 ºF 500.0 PSIG 154.1 ºF 60.0 ºF 129.7 PSIG

205.0 PSIG 88.3 ºF 505.0 PSIG 154.9 ºF 62.0 ºF 134.3 PSIG

210.0 PSIG 89.9 ºF 510.0 PSIG 155.7 ºF 64.0 ºF 138.9 PSIG

215.0 PSIG 91.5 ºF 515.0 PSIG 156.5 ºF 66.0 ºF 143.7 PSIG

220.0 PSIG 93.1 ºF 520.0 PSIG 157.2 ºF 68.0 ºF 148.6 PSIG

225.0 PSIG 94.6 ºF 525.0 PSIG 158.0 ºF 70.0 ºF 153.6 PSIG

TEMP PRESS TEMP PRESS PRESS TEMP PRESS TEMP

Refrigerant 507

CONVERSION TABLE

TEMPERATURE/PRESSURE PRESSURE/TEMPERATURE

IPS ENGLISH


