[image: image1.emf]8 R717

2

-90.0 KPa -69.6 ºC 1050.0 KPa 29.6 ºC -60.0 ºC -79.4 KPa

-85.0 KPa -64.4 ºC 1075.0 KPa 30.3 ºC -55.0 ºC -71.1 KPa

-80.0 KPa -60.4 ºC 1100.0 KPa 31.0 ºC -50.0 ºC -60.4 KPa

-75.0 KPa -57.2 ºC 1125.0 KPa 31.7 ºC -45.0 ºC -46.8 KPa

-70.0 KPa -54.4 ºC 1150.0 KPa 32.4 ºC -40.0 ºC -29.6 KPa

-65.0 KPa -52.0 ºC 1175.0 KPa 33.1 ºC -35.0 ºC -8.2 KPa

-60.0 KPa -49.8 ºC 1200.0 KPa 33.8 ºC -30.0 ºC 18.1 KPa

-55.0 KPa -47.9 ºC 1225.0 KPa 34.4 ºC -25.0 ºC 50.1 KPa

-50.0 KPa -46.1 ºC 1250.0 KPa 35.1 ºC -20.0 ºC 88.7 KPa

-45.0 KPa -44.4 ºC 1275.0 KPa 35.7 ºC -15.0 ºC 134.7 KPa

-40.0 KPa -42.9 ºC 1300.0 KPa 36.3 ºC -10.0 ºC 189.1 KPa

-35.0 KPa -41.5 ºC 1325.0 KPa 37.0 ºC -5.0 ºC 253.1 KPa

-30.0 KPa -40.1 ºC 1350.0 KPa 37.6 ºC 0.0 ºC 327.6 KPa

-25.0 KPa -38.8 ºC 1375.0 KPa 38.2 ºC 2.0 ºC 360.6 KPa

-20.0 KPa -37.6 ºC 1400.0 KPa 38.8 ºC 4.0 ºC 395.6 KPa

-15.0 KPa -36.5 ºC 1425.0 KPa 39.4 ºC 6.0 ºC 432.5 KPa

-10.0 KPa -35.4 ºC 1450.0 KPa 40.0 ºC 8.0 ºC 471.6 KPa

-5.0 KPa -34.3 ºC 1475.0 KPa 40.5 ºC 10.0 ºC 512.9 KPa

 0 KPa -33.3 ºC 1500.0 KPa 41.1 ºC 12.0 ºC 556.5 KPa

25.0 KPa -28.8 ºC 1525.0 KPa 41.7 ºC 14.0 ºC 602.4 KPa

50.0 KPa -25.0 ºC 1550.0 KPa 42.2 ºC 16.0 ºC 650.7 KPa

75.0 KPa -21.7 ºC 1575.0 KPa 42.8 ºC 18.0 ºC 701.5 KPa

100.0 KPa -18.7 ºC 1600.0 KPa 43.3 ºC 20.0 ºC 754.9 KPa

125.0 KPa -16.0 ºC 1625.0 KPa 43.9 ºC 22.0 ºC 811.1 KPa

150.0 KPa -13.5 ºC 1650.0 KPa 44.4 ºC 24.0 ºC 870.0 KPa

175.0 KPa -11.2 ºC 1675.0 KPa 44.9 ºC 26.0 ºC 931.7 KPa

200.0 KPa -9.1 ºC 1700.0 KPa 45.4 ºC 28.0 ºC 996.4 KPa

225.0 KPa -7.1 ºC 1725.0 KPa 46.0 ºC 30.0 ºC 1064.2 KPa

250.0 KPa -5.2 ºC 1750.0 KPa 46.5 ºC 32.0 ºC 1135.0 KPa

275.0 KPa -3.4 ºC 1775.0 KPa 47.0 ºC 34.0 ºC 1209.1 KPa

300.0 KPa -1.8 ºC 1800.0 KPa 47.5 ºC 36.0 ºC 1286.6 KPa

325.0 KPa -0.2 ºC 1825.0 KPa 48.0 ºC 38.0 ºC 1367.4 KPa

350.0 KPa 1.4 ºC 1850.0 KPa 48.5 ºC 40.0 ºC 1451.8 KPa

375.0 KPa 2.8 ºC 1875.0 KPa 49.0 ºC 42.0 ºC 1539.7 KPa

400.0 KPa 4.2 ºC 1900.0 KPa 49.4 ºC 44.0 ºC 1631.4 KPa

425.0 KPa 5.6 ºC 1925.0 KPa 49.9 ºC 46.0 ºC 1726.8 KPa

450.0 KPa 6.9 ºC 1950.0 KPa 50.4 ºC 48.0 ºC 1826.2 KPa

475.0 KPa 8.2 ºC 1975.0 KPa 50.9 ºC 50.0 ºC 1929.6 KPa

500.0 KPa 9.4 ºC 2000.0 KPa 51.3 ºC 52.0 ºC 2037.1 KPa

525.0 KPa 10.6 ºC 2025.0 KPa 51.8 ºC 54.0 ºC 2148.8 KPa

550.0 KPa 11.7 ºC 2050.0 KPa 52.2 ºC 56.0 ºC 2264.8 KPa

575.0 KPa 12.8 ºC 2075.0 KPa 52.7 ºC 58.0 ºC 2385.2 KPa

600.0 KPa 13.9 ºC 2100.0 KPa 53.1 ºC 60.0 ºC 2510.2 KPa

625.0 KPa 14.9 ºC 2125.0 KPa 53.6 ºC 62.0 ºC 2639.8 KPa

650.0 KPa 16.0 ºC 2150.0 KPa 54.0 ºC 64.0 ºC 2774.2 KPa

675.0 KPa 17.0 ºC 2175.0 KPa 54.5 ºC 66.0 ºC 2913.4 KPa

700.0 KPa 17.9 ºC 2200.0 KPa 54.9 ºC

725.0 KPa 18.9 ºC 2225.0 KPa 55.3 ºC

750.0 KPa 19.8 ºC 2250.0 KPa 55.7 ºC

775.0 KPa 20.7 ºC 2275.0 KPa 56.2 ºC

800.0 KPa 21.6 ºC 2300.0 KPa 56.6 ºC

825.0 KPa 22.5 ºC 2325.0 KPa 57.0 ºC

850.0 KPa 23.3 ºC 2350.0 KPa 57.4 ºC

875.0 KPa 24.2 ºC 2375.0 KPa 57.8 ºC

900.0 KPa 25.0 ºC 2400.0 KPa 58.2 ºC

925.0 KPa 25.8 ºC 2425.0 KPa 58.6 ºC

950.0 KPa 26.6 ºC 2450.0 KPa 59.0 ºC

975.0 KPa 27.3 ºC 2475.0 KPa 59.4 ºC

##### KPa 28.1 ºC 2500.0 KPa 59.8 ºC

##### KPa 28.9 ºC 2525.0 KPa 60.2 ºC

TEMP PRESS TEMP PRESS PRESS TEMP PRESS TEMP

Ammonia

CONVERSION TABLE

TEMPERATURE/PRESSURE PRESSURE/TEMPERATURE

METRIC (KPa)


