[image: image1.emf]8 R717

1

-28.0 IN HG -106.2 ºF 230.0 PSIG 109.4 ºF -100.0 ºF -27.4 IN HG 80.0 ºF 138.3 PSIG

-26.0 IN HG -89.1 ºF 235.0 PSIG 110.7 ºF -95.0 ºF -26.8 IN HG 82.0 ºF 143.6 PSIG

-24.0 IN HG -78.4 ºF 240.0 PSIG 112.1 ºF -90.0 ºF -26.1 IN HG 84.0 ºF 148.9 PSIG

-22.0 IN HG -70.3 ºF 245.0 PSIG 113.4 ºF -85.0 ºF -25.3 IN HG 86.0 ºF 154.4 PSIG

-20.0 IN HG -63.8 ºF 250.0 PSIG 114.6 ºF -80.0 ºF -24.3 IN HG 88.0 ºF 160.1 PSIG

-18.0 IN HG -58.4 ºF 255.0 PSIG 115.9 ºF -75.0 ºF -23.2 IN HG 90.0 ºF 165.9 PSIG

-16.0 IN HG -53.6 ºF 260.0 PSIG 117.2 ºF -70.0 ºF -21.9 IN HG 92.0 ºF 171.9 PSIG

-14.0 IN HG -49.3 ºF 265.0 PSIG 118.4 ºF -65.0 ºF -20.4 IN HG 94.0 ºF 177.9 PSIG

-12.0 IN HG -45.5 ºF 270.0 PSIG 119.6 ºF -60.0 ºF -18.6 IN HG 96.0 ºF 184.2 PSIG

-10.0 IN HG -42.0 ºF 275.0 PSIG 120.8 ºF -55.0 ºF -16.6 IN HG 98.0 ºF 190.6 PSIG

-8.0 IN HG -38.8 ºF 280.0 PSIG 122.0 ºF -50.0 ºF -14.3 IN HG 100.0 ºF 197.1 PSIG

-6.0 IN HG -35.9 ºF 285.0 PSIG 123.2 ºF -45.0 ºF -11.7 IN HG 102.0 ºF 203.8 PSIG

-4.0 IN HG -33.1 ºF 290.0 PSIG 124.3 ºF -40.0 ºF -8.7 IN HG 104.0 ºF 210.7 PSIG

-2.0 IN HG -30.5 ºF 295.0 PSIG 125.5 ºF -35.0 ºF -5.4 IN HG 106.0 ºF 217.7 PSIG

 0 PSIG -28.0 ºF 300.0 PSIG 126.6 ºF -30.0 ºF -1.6 IN HG 108.0 ºF 224.9 PSIG

5.0 PSIG -17.2 ºF 305.0 PSIG 127.7 ºF -25.0 ºF 1.3 PSIG 110.0 ºF 232.3 PSIG

10.0 PSIG -8.4 ºF 310.0 PSIG 128.8 ºF -20.0 ºF 3.6 PSIG 112.0 ºF 239.8 PSIG

15.0 PSIG -1.0 ºF 315.0 PSIG 129.9 ºF -15.0 ºF 6.2 PSIG 114.0 ºF 247.5 PSIG

20.0 PSIG 5.6 ºF 320.0 PSIG 131.0 ºF -10.0 ºF 9.0 PSIG 116.0 ºF 255.4 PSIG

25.0 PSIG 11.4 ºF 325.0 PSIG 132.0 ºF -5.0 ºF 12.2 PSIG 118.0 ºF 263.4 PSIG

30.0 PSIG 16.6 ºF 330.0 PSIG 133.1 ºF 0.0 ºF 15.7 PSIG 120.0 ºF 271.6 PSIG

35.0 PSIG 21.4 ºF 335.0 PSIG 134.1 ºF 2.0 ºF 17.2 PSIG 122.0 ºF 280.1 PSIG

40.0 PSIG 25.9 ºF 340.0 PSIG 135.1 ºF 4.0 ºF 18.7 PSIG 124.0 ºF 288.6 PSIG

45.0 PSIG 30.0 ºF 345.0 PSIG 136.2 ºF 6.0 ºF 20.4 PSIG 126.0 ºF 297.4 PSIG

50.0 PSIG 33.9 ºF 350.0 PSIG 137.2 ºF 8.0 ºF 22.0 PSIG 128.0 ºF 306.4 PSIG

55.0 PSIG 37.5 ºF 355.0 PSIG 138.2 ºF 10.0 ºF 23.8 PSIG 130.0 ºF 315.6 PSIG

60.0 PSIG 41.0 ºF 360.0 PSIG 139.2 ºF 12.0 ºF 25.6 PSIG 132.0 ºF 324.9 PSIG

65.0 PSIG 44.2 ºF 365.0 PSIG 140.1 ºF 14.0 ºF 27.5 PSIG 134.0 ºF 334.5 PSIG

70.0 PSIG 47.3 ºF 370.0 PSIG 141.1 ºF 16.0 ºF 29.4 PSIG 136.0 ºF 344.2 PSIG

75.0 PSIG 50.3 ºF 375.0 PSIG 142.1 ºF 18.0 ºF 31.4 PSIG 138.0 ºF 354.2 PSIG

80.0 PSIG 53.2 ºF 380.0 PSIG 143.0 ºF 20.0 ºF 33.5 PSIG 140.0 ºF 364.3 PSIG

85.0 PSIG 55.9 ºF 385.0 PSIG 143.9 ºF 22.0 ºF 35.6 PSIG 142.0 ºF 374.7 PSIG

90.0 PSIG 58.5 ºF 390.0 PSIG 144.9 ºF 24.0 ºF 37.9 PSIG 144.0 ºF 385.3 PSIG

95.0 PSIG 61.1 ºF 395.0 PSIG 145.8 ºF 26.0 ºF 40.2 PSIG 146.0 ºF 396.1 PSIG

100.0 PSIG 63.5 ºF 400.0 PSIG 146.7 ºF 28.0 ºF 42.5 PSIG 148.0 ºF 407.1 PSIG

105.0 PSIG 65.9 ºF 405.0 PSIG 147.6 ºF 30.0 ºF 45.0 PSIG 150.0 ºF 418.3 PSIG

110.0 PSIG 68.2 ºF 410.0 PSIG 148.5 ºF 32.0 ºF 47.5 PSIG 152.0 ºF 429.7 PSIG

115.0 PSIG 70.4 ºF 415.0 PSIG 149.4 ºF 34.0 ºF 50.2 PSIG 154.0 ºF 441.4 PSIG

120.0 PSIG 72.6 ºF 420.0 PSIG 150.3 ºF 36.0 ºF 52.9 PSIG 156.0 ºF 453.3 PSIG

125.0 PSIG 74.7 ºF 425.0 PSIG 151.2 ºF 38.0 ºF 55.7 PSIG 158.0 ºF 465.4 PSIG

130.0 PSIG 76.7 ºF 430.0 PSIG 152.0 ºF 40.0 ºF 58.6 PSIG 160.0 ºF 477.8 PSIG

135.0 PSIG 78.7 ºF 435.0 PSIG 152.9 ºF 42.0 ºF 61.6 PSIG 162.0 ºF 490.4 PSIG

140.0 PSIG 80.7 ºF 440.0 PSIG 153.8 ºF 44.0 ºF 64.6 PSIG 164.0 ºF 503.2 PSIG

145.0 PSIG 82.5 ºF 445.0 PSIG 154.6 ºF 46.0 ºF 67.8 PSIG 166.0 ºF 516.3 PSIG

150.0 PSIG 84.4 ºF 450.0 PSIG 155.4 ºF 48.0 ºF 71.1 PSIG

155.0 PSIG 86.2 ºF 455.0 PSIG 156.3 ºF 50.0 ºF 74.4 PSIG

160.0 PSIG 88.0 ºF 460.0 PSIG 157.1 ºF 52.0 ºF 77.9 PSIG

165.0 PSIG 89.7 ºF 465.0 PSIG 157.9 ºF 54.0 ºF 81.5 PSIG

170.0 PSIG 91.4 ºF 470.0 PSIG 158.7 ºF 56.0 ºF 85.2 PSIG

175.0 PSIG 93.0 ºF 475.0 PSIG 159.6 ºF 58.0 ºF 89.0 PSIG

180.0 PSIG 94.7 ºF 480.0 PSIG 160.4 ºF 60.0 ºF 92.8 PSIG

185.0 PSIG 96.3 ºF 485.0 PSIG 161.1 ºF 62.0 ºF 96.9 PSIG

190.0 PSIG 97.8 ºF 490.0 PSIG 161.9 ºF 64.0 ºF 101.0 PSIG

195.0 PSIG 99.4 ºF 495.0 PSIG 162.7 ºF 66.0 ºF 105.2 PSIG

200.0 PSIG 100.9 ºF 500.0 PSIG 163.5 ºF 68.0 ºF 109.6 PSIG

205.0 PSIG 102.3 ºF 505.0 PSIG 164.3 ºF 70.0 ºF 114.0 PSIG

210.0 PSIG 103.8 ºF 510.0 PSIG 165.0 ºF 72.0 ºF 118.6 PSIG

215.0 PSIG 105.2 ºF 515.0 PSIG 165.8 ºF 74.0 ºF 123.4 PSIG

220.0 PSIG 106.6 ºF 520.0 PSIG 166.6 ºF 76.0 ºF 128.2 PSIG

225.0 PSIG 108.0 ºF 525.0 PSIG 167.3 ºF 78.0 ºF 133.2 PSIG

TEMP PRESS TEMP PRESS PRESS TEMP PRESS TEMP

Ammonia

CONVERSION TABLE

TEMPERATURE/PRESSURE PRESSURE/TEMPERATURE

IPS ENGLISH


