[image: image1.emf]9 R744

2

-90.0 KPa -118.9 ºC 1050.0 KPa -36.2 ºC -110.0 ºC -77.8 KPa

-85.0 KPa -114.6 ºC 1075.0 KPa -35.6 ºC -105.0 ºC -67.2 KPa

-80.0 KPa -111.2 ºC 1100.0 KPa -35.0 ºC -100.0 ºC -52.7 KPa

-75.0 KPa -108.5 ºC 1125.0 KPa -34.4 ºC -95.0 ºC -33.4 KPa

-70.0 KPa -106.2 ºC 1150.0 KPa -33.8 ºC -90.0 ºC -8.3 KPa

-65.0 KPa -104.2 ºC 1175.0 KPa -33.3 ºC -85.0 ºC 23.9 KPa

-60.0 KPa -102.3 ºC 1200.0 KPa -32.7 ºC -80.0 ºC 64.6 KPa

-55.0 KPa -100.7 ºC 1225.0 KPa -32.1 ºC -75.0 ºC 115.4 KPa

-50.0 KPa -99.2 ºC 1250.0 KPa -31.6 ºC -70.0 ºC 177.8 KPa

-45.0 KPa -97.8 ºC 1275.0 KPa -31.1 ºC -65.0 ºC 253.6 KPa

-40.0 KPa -96.6 ºC 1300.0 KPa -30.5 ºC -60.0 ºC 344.8 KPa

-35.0 KPa -95.4 ºC 1325.0 KPa -30.0 ºC -55.0 ºC 453.1 KPa

-30.0 KPa -94.2 ºC 1350.0 KPa -29.5 ºC -50.0 ºC 580.7 KPa

-25.0 KPa -93.2 ºC 1375.0 KPa -29.0 ºC -45.0 ºC 729.5 KPa

-20.0 KPa -92.2 ºC 1400.0 KPa -28.5 ºC -40.0 ºC 901.7 KPa

-15.0 KPa -91.2 ºC 1425.0 KPa -28.0 ºC -35.0 ºC 1099.4 KPa

-10.0 KPa -90.3 ºC 1450.0 KPa -27.5 ºC -30.0 ºC 1324.7 KPa

-5.0 KPa -89.4 ºC 1475.0 KPa -27.0 ºC -25.0 ºC 1579.9 KPa

 0 KPa -88.6 ºC 1500.0 KPa -26.5 ºC -20.0 ºC 1867.0 KPa

25.0 KPa -84.8 ºC 1525.0 KPa -26.0 ºC

50.0 KPa -81.7 ºC 1550.0 KPa -25.6 ºC

75.0 KPa -78.9 ºC 1575.0 KPa -25.1 ºC

100.0 KPa -76.4 ºC 1600.0 KPa -24.6 ºC

125.0 KPa -74.2 ºC 1625.0 KPa -24.2 ºC

150.0 KPa -72.1 ºC 1650.0 KPa -23.7 ºC

175.0 KPa -70.2 ºC 1675.0 KPa -23.3 ºC

200.0 KPa -68.4 ºC 1700.0 KPa -22.8 ºC

225.0 KPa -66.8 ºC 1725.0 KPa -22.4 ºC

250.0 KPa -65.2 ºC 1750.0 KPa -22.0 ºC

275.0 KPa -63.7 ºC 1775.0 KPa -21.5 ºC

300.0 KPa -62.3 ºC 1800.0 KPa -21.1 ºC

325.0 KPa -61.0 ºC 1825.0 KPa -20.7 ºC

350.0 KPa -59.7 ºC 1850.0 KPa -20.3 ºC

375.0 KPa -58.5 ºC 1875.0 KPa -19.9 ºC

400.0 KPa -57.3 ºC 1900.0 KPa -19.5 ºC

425.0 KPa -56.2 ºC 1925.0 KPa -19.1 ºC

450.0 KPa -55.1 ºC 1950.0 KPa -18.7 ºC

475.0 KPa -54.1 ºC 1975.0 KPa -18.3 ºC

500.0 KPa -53.1 ºC 2000.0 KPa -17.9 ºC

525.0 KPa -52.1 ºC 2025.0 KPa -17.5 ºC

550.0 KPa -51.1 ºC 2050.0 KPa -17.1 ºC

575.0 KPa -50.2 ºC 2075.0 KPa -16.7 ºC

600.0 KPa -49.3 ºC 2100.0 KPa -16.3 ºC

625.0 KPa -48.4 ºC 2125.0 KPa -15.9 ºC

650.0 KPa -47.6 ºC 2150.0 KPa -15.6 ºC

675.0 KPa -46.7 ºC 2175.0 KPa -15.2 ºC

700.0 KPa -45.9 ºC 2200.0 KPa -14.8 ºC

725.0 KPa -45.1 ºC 2225.0 KPa -14.5 ºC

750.0 KPa -44.4 ºC 2250.0 KPa -14.1 ºC

775.0 KPa -43.6 ºC 2275.0 KPa -13.7 ºC

800.0 KPa -42.9 ºC 2300.0 KPa -13.4 ºC

825.0 KPa -42.1 ºC 2325.0 KPa -13.0 ºC

850.0 KPa -41.4 ºC 2350.0 KPa -12.7 ºC

875.0 KPa -40.7 ºC 2375.0 KPa -12.3 ºC

900.0 KPa -40.0 ºC 2400.0 KPa -12.0 ºC

925.0 KPa -39.4 ºC 2425.0 KPa -11.6 ºC

950.0 KPa -38.7 ºC 2450.0 KPa -11.3 ºC

975.0 KPa -38.1 ºC 2475.0 KPa -11.0 ºC

##### KPa -37.4 ºC 2500.0 KPa -10.6 ºC

##### KPa -36.8 ºC 2525.0 KPa -10.3 ºC

TEMP PRESS TEMP PRESS PRESS TEMP PRESS TEMP

Carbon Dioxide

CONVERSION TABLE

TEMPERATURE/PRESSURE PRESSURE/TEMPERATURE

METRIC (KPa)


