List of Chillers or Air Compressors that need tabs
	ATLAS COPCO
	ZR

	
	

	CARRIER
	17DK,DM

	
	17F

	
	17M,P,S

	
	19H

	
	19D, 19E

	
	19F

	
	19XL, XR

	
	19XT

	
	30GX, 30HX (06N, 06T compressors)

	
	

	MCQUAY
	PEH, PE or CE 046,47,48,50

	
	PEH, PE or CE-063

	
	PEH, PE or CE-079

	
	PEH, PE or CE-100

	
	PEH, PE or CE-126

	
	

	TRANE
	CVAA, CVAB, CVAC, CVAE

	
	ECVAC

	
	

	YORK
	HT

	
	OM

	
	OT

	
	YT

	
	YK

	
	XHS

	
	HG

	
	

	INGERSOLL RAND
	Centac

	
	SSR

	
	

	CLARK
	4500

	
	

	GARDNER DENVER
	

	
	

	JOY
	Turbo Air

	
	

	SULLAIR
	LS

	
	


